## ACQ32X10SB
Mã thiết bị | ACQ32S10SB
Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
Áp suất vận hành | 0.1MPa - 1MPa
Đường kính piston | 32mm
Hành trình Piston | 10mm
|  | Mã thiết bị | ACQ32S10SB
|  | Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
|  | Địa chỉ PLC | Y10: S2 Eject Cap
|  | Áp suất vận hành | 0.1MPa - 1MPa
|  | Đường kính piston | 32mm
|  | Hành trình Piston | 10mm

## ACQ40X10SB
|  |  |  | Mã thiết bị | ACQ40X10SB
Mã thiết bị | ACQ40X10SB |  |  | Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí |  |  | Địa chỉ PLC | Y22: S2 Release Tube
Áp suất vận hành | 0.1MPa - 1MPa |  |  | Áp suất vận hành | 0.1MPa - 1MPa
Đường kính piston | 40mm |  |  | Đường kính piston | 40mm
Hành trình Piston | 10mm |  |  | Hành trình Piston | 10mm
|  | Mã thiết bị | ACQ40X10SB
|  | Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
|  | Địa chỉ PLC | Y4: S2 Release Cap
|  | Áp suất vận hành | 0.1MPa - 1MPa
|  | Đường kính piston | 40mm
|  | Hành trình Piston | 10mm
|  |  |  | Mã thiết bị | ACQ40X10SB
|  |  |  | Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
|  |  |  | Địa chỉ PLC | Y32: S3 Release Tube
|  |  |  | Áp suất vận hành | 0.1MPa - 1MPa
|  |  |  | Đường kính piston | 40mm
|  |  |  | Hành trình Piston | 10mm

## BYD100-DDT
Mã cảm biến | BYD100-DDT
Thiết kế ngõ ra | Digital output, NPN
Điện áp hoạt động | 12 - 24VDC
Dòng điện tiêu thụ | < 35mA
Thời gian đáp ứng | 3ms
Khoảng cách phát hiện | 100 mm
Nguồn sáng | Ánh sáng hồng ngoại
Đèn báo (LED) | Ngõ ra: đèn LED màu đỏ Có vật: đèn sáng Không có vật: đèn tắt
Mã cảm biến | BYD100-DDT | Mã cảm biến | BYD100-DDT | Mã cảm biến | BYD100-DDT
Thiết kế ngõ ra | Digital output, NPN | Thiết kế ngõ ra | Digital output, NPN | Thiết kế ngõ ra | Digital output, NPN
Địa chỉ PLC | X35: S1 Pass Dry Sys-2 Snr | Địa chỉ PLC | X33: S1 Pass Dry Sys-1 Snr | Địa chỉ PLC | X35: S2 Pass Station-2 Snr
Điện áp hoạt động | 12 - 24VDC | Điện áp hoạt động | 12 - 24VDC | Điện áp hoạt động | 12 - 24VDC
Dòng điện tiêu thụ | < 35mA | Dòng điện tiêu thụ | < 35mA | Dòng điện tiêu thụ | < 35mA
Thời gian đáp ứng | 3ms | Thời gian đáp ứng | 3ms | Thời gian đáp ứng | 3ms
Khoảng cách phát hiện | 100 mm | Khoảng cách phát hiện | 100 mm | Khoảng cách phát hiện | 100 mm
Nguồn sáng | Ánh sáng hồng ngoại | Nguồn sáng | Ánh sáng hồng ngoại | Nguồn sáng | Ánh sáng hồng ngoại
Đèn báo (LED) | Ngõ ra: đèn LED màu đỏ Có vật: đèn sáng Không có vật: đèn tắt | Đèn báo (LED) | Ngõ ra: đèn LED màu đỏ Có vật: đèn sáng Không có vật: đèn tắt | Đèn báo (LED) | Ngõ ra: đèn LED màu đỏ Có vật: đèn sáng Không có vật: đèn tắt
Mã cảm biến | BYD100-DDT
Thiết kế ngõ ra | Digital output, NPN
Địa chỉ PLC | X23: S2 EPS Tray Presence Chk Snr
Điện áp hoạt động | 12 - 24VDC
Dòng điện tiêu thụ | < 35mA
Thời gian đáp ứng | 3ms
Khoảng cách phát hiện | 100 mm
Nguồn sáng | Ánh sáng hồng ngoại
Đèn báo (LED) | Ngõ ra: đèn LED màu đỏ Có vật: đèn sáng Không có vật: đèn tắt

## CXSM10-10
Mã thiết bị | CXSM10-10 | Mã thiết bị | CXSM10-10
Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí | Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
Áp suất vận hành | 0.1MPa - 0.7MPa | Địa chỉ PLC | Y42: S3 Capped Locating Pin
Đường kính piston | 10mm | Áp suất vận hành | 0.1MPa - 0.7MPa
Hành trình Piston | 10mm | Đường kính piston | 10mm
|  | Hành trình Piston | 10mm

## CDM2B40-200Z
Mã thiết bị | CDM2B40-200Z
Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
Áp suất vận hành | 0.05MPa - 1MPa
Đường kính piston | 40mm
Hành trình Piston | 200mm
|  | Mã thiết bị | CDM2B40-200Z
|  | Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
|  | Địa chỉ PLC | Y23: S3 Push QTY Tray To Tray Holder
|  | Áp suất vận hành | 0.05MPa - 1MPa
|  | Đường kính piston | 40mm
|  | Hành trình Piston | 200mm

## FD-XS1
Mã cảm biến | FD-XS1
Vật liệu ống | Ống kim loại, ống nhựa
Dạng chất lỏng | Chất lỏng (nước, dầu, chất kết dính, dung dịch hóa học, v.v.)
Nhiệt độ chất lỏng | 0°C (không đóng băng trên bề mặt ống) đến 100°C
Thời gian đáp ứng | 50ms hoặc 500ms
Tầm lưu lượng định mức | 0 - 1000 mL/phút
Tốc độ tối thiểu để hoạt động | 20 mL/phút

## MHMD022G1U
Mã thiết bị | MHMD022G1U
Điện áp định mức | 200VAC
Dòng điện định mức | 1.6Arms (Max: 6.9 A(o-p))
Công suất định mức | 200W
Loại Động cơ | Quán tính cao
Tốc độ quay định mức | 3000r/min (Max: 5000r/min)
Tần số định mức | 200Hz
Momen xoắn định mức | 0.64Nm (Max: 1.91Nm)
Tỷ lệ mômen quán tính khuyến nghị của tải và rotor | ≤ 30
Tải trọng hoạt động cho phép | 245N (Tải trọng hướng tâm) 98N (Tải trọng đẩy hướng A & hướng B)
Momen quán tính của rotor | 0.42×10^(-4) kg×m²
Mã thiết bị | MHMD022G1U
Địa chỉ PLC | Y2: S1 Y-Axis Fill Fwd/Bwd
Điện áp định mức | 200VAC
Dòng điện định mức | 1.6Arms (Max: 6.9 A(o-p))
Công suất định mức | 200W
Loại Động cơ | Quán tính cao
Tốc độ quay định mức | 3000r/min (Max: 5000r/min)
Tần số định mức | 200Hz
Momen xoắn định mức | 0.64Nm (Max: 1.91Nm)
Tỷ lệ mômen quán tính khuyến nghị của tải và rotor | ≤ 30
Tải trọng hoạt động cho phép | 245N (Tải trọng hướng tâm) 98N (Tải trọng đẩy hướng A & hướng B)
Momen quán tính của rotor | 0.42×10^(-4) kg×m²

## PRCM12-4DN
Mã cảm biến | PRCM12-4DN
Thiết kế ngõ ra | Digital output, NPN
Điện áp hoạt động | 12 - 24VDC
Dòng điện tiêu thụ | < 10mA
Thời gian đáp ứng | 2ms
Khoảng cách phát hiện | 4mm
|  | Mã cảm biến | PRCM12-4DN
|  | Thiết kế ngõ ra | Digital output, NPN
|  | Địa chỉ PLC | X13: S1 Drying-2 Chk Pos Snr
|  | Điện áp hoạt động | 12 - 24VDC
|  | Dòng điện tiêu thụ | < 10mA
|  | Thời gian đáp ứng | 2ms
|  | Khoảng cách phát hiện | 4mm
|  |  |  | Mã cảm biến | PRCM12-4DN
|  |  |  | Thiết kế ngõ ra | Digital output, NPN
|  |  |  | Địa chỉ PLC | X14: S1 Chem Spray Tray Pos Chk 1 X15: S1 Chem Spray Tray Pos Chk 2 X16: S1 Chem Spray Tray Pos Chk 3 X17: S1 Chem Spray Tray Pos Chk 4 X20: S1 Chem Spray Tray Pos Chk 5
|  |  |  | Điện áp hoạt động | 12 - 24VDC
|  |  |  | Dòng điện tiêu thụ | < 10mA
|  |  |  | Thời gian đáp ứng | 2ms
|  |  |  | Khoảng cách phát hiện | 4mm
|  | Mã cảm biến | PRCM12-4DN
|  | Thiết kế ngõ ra | Digital output, NPN
|  | Địa chỉ PLC | X0: S2 QTY Tray Holding For Cap Gripping Snr
|  | Điện áp hoạt động | 12 - 24VDC
|  | Dòng điện tiêu thụ | < 10mA
|  | Thời gian đáp ứng | 2ms
|  | Khoảng cách phát hiện | 4mm
|  | Mã cảm biến | PRCM12-4DN
|  | Thiết kế ngõ ra | Digital output, NPN
|  | Địa chỉ PLC | X15: S2 QTY Tray Holding For Tray Change Snr
|  | Điện áp hoạt động | 12 - 24VDC
|  | Dòng điện tiêu thụ | < 10mA
|  | Thời gian đáp ứng | 2ms
|  | Khoảng cách phát hiện | 4mm
|  | Mã cảm biến | PRCM12-4DN
|  | Thiết kế ngõ ra | Digital output, NPN
|  | Địa chỉ PLC | X1: S3 QTY Tray Holding For Cap Gripping Snr
|  | Điện áp hoạt động | 12 - 24VDC
|  | Dòng điện tiêu thụ | < 10mA
|  | Thời gian đáp ứng | 2ms
|  | Khoảng cách phát hiện | 4mm
|  | Mã cảm biến | PRCM12-4DN
|  | Thiết kế ngõ ra | Digital output, NPN
|  | Địa chỉ PLC | X15: S3 QTY Tray Holding For Tray Change Snr
|  | Điện áp hoạt động | 12 - 24VDC
|  | Dòng điện tiêu thụ | < 10mA
|  | Thời gian đáp ứng | 2ms
|  | Khoảng cách phát hiện | 4mm
|  | Mã cảm biến | PRCM12-4DN
|  | Thiết kế ngõ ra | Digital output, NPN
|  | Địa chỉ PLC | X21: S1 Drying-1 Chk Pos Snr
|  | Điện áp hoạt động | 12 - 24VDC
|  | Dòng điện tiêu thụ | < 10mA
|  | Thời gian đáp ứng | 2ms
|  | Khoảng cách phát hiện | 4mm

## SE63X150S
Mã thiết bị | SE63X150S
Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
Áp suất vận hành | 0.15MPa - 1MPa
Đường kính piston | 63mm
Hành trình Piston | 150mm
|  | Mã thiết bị | SE63X150S
|  | Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
|  | Địa chỉ PLC | Y16: S1 Dry Sys-1 Cyl Up Y17: S1 Dry Sys-1 Cyl Dn
|  | Áp suất vận hành | 0.15MPa - 1MPa
|  | Đường kính piston | 63mm
|  | Hành trình Piston | 150mm

## TN10X10S
Mã thiết bị | TN10X10S
Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
Áp suất vận hành | 0.15MPa - 1 MPa
Đường kính piston | 10mm
Hành trình Piston | 10mm
|  | Mã thiết bị | TN10X10S
|  | Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
|  | Địa chỉ PLC | Y33: S2 Tube Locating Pin
|  | Áp suất vận hành | 0.15MPa - 1 MPa
|  | Đường kính piston | 10mm
|  | Hành trình Piston | 10mm

## FD-XC1R1
Mã thiết bị | FD-XC1R1
Đường kính được hỗ trợ | Đường kính ngoài của ống: 3mm; 3.18mm Phạm vi có thể gán: 2.7mm đến 3.7mm

## BRQM100-DDTA
Mã cảm biến | BRQM100-DDTA
Thiết kế ngõ ra | Digital output, NPN
Điện áp hoạt động | 10 - 30VDC
Dòng điện tiêu thụ | ≤ 30mA
Thời gian đáp ứng | ≤ 1ms
Khoảng cách phát hiện | 100 mm
Nguồn sáng | Ánh sáng hồng ngoại
Đèn báo (LED) | Ngõ ra: đèn LED màu vàng Vận hành ổn định: đèn LED màu xanh lá
Mã cảm biến | BRQM100-DDTA
Thiết kế ngõ ra | Digital output, NPN
Địa chỉ PLC | X44: S3 EPS Tray Prese To Active Camera Snr
Điện áp hoạt động | 10 - 30VDC
Dòng điện tiêu thụ | ≤ 30mA
Thời gian đáp ứng | ≤ 1ms
Khoảng cách phát hiện | 100 mm
Nguồn sáng | Ánh sáng hồng ngoại
Đèn báo (LED) | Ngõ ra: đèn LED màu vàng Vận hành ổn định: đèn LED màu xanh lá

## TCL20X225S
|  |  |  | Mã thiết bị | TCL20X225S
|  |  |  | Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
Mã thiết bị | TCL20X225S |  |  | Địa chỉ PLC | Y26: S3 Push EPS Tray
Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí |  |  | Áp suất vận hành | 0.1MPa - 1MPa
Áp suất vận hành | 0.1MPa - 1MPa |  |  | Đường kính piston | 20mm
Đường kính piston | 20mm |  |  | Hành trình Piston | 225mm
Hành trình Piston | 225mm
|  | Mã thiết bị | TCL20X225S
|  | Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
|  | Địa chỉ PLC | Y16: S2 Push EPS Tray
|  | Áp suất vận hành | 0.1MPa - 1MPa
|  | Đường kính piston | 20mm
|  | Hành trình Piston | 225mm

## EE-SX674
Mã cảm biến | EE-SX674
Thiết kế ngõ ra | Digital output, NPN
Điện áp hoạt động | 5 - 24 VDC
Dòng điện tiêu thụ | <12 mA
Thời gian đáp ứng | 0.33 ms
Khoảng cách phát hiện | 5 mm
Nguồn sáng | Ánh sáng hồng ngoại
Đèn báo (LED) | Ngõ ra: đèn LED màu đỏ 2 chế độ: LIGHT ON: đèn sáng (có vật) & ngược lại DARK ON: đèn tắt (có vật) & ngược lại
Mã cảm biến | EE-SX674 | Mã cảm biến | EE-SX674
Thiết kế ngõ ra | Digital output, NPN | Thiết kế ngõ ra | Digital output, NPN
Địa chỉ PLC | X0: S1 Y-Axis Fill Home Snr X1: S1 Y-Axis Fill Bwd Snr X2: S1 Y-Axis Fill Fwd Snr | Địa chỉ PLC | X4: S1 Z-Axis Fill Home Snr X5: S1 Z-Axis Fill Up Snr X6: S1 Z-Axis Fill Dn Snr
Điện áp hoạt động | 5 - 24 VDC | Điện áp hoạt động | 5 - 24 VDC
Dòng điện tiêu thụ | <12 mA | Dòng điện tiêu thụ | <12 mA
Thời gian đáp ứng | 0.33 ms | Thời gian đáp ứng | 0.33 ms
Khoảng cách phát hiện | 5 mm | Khoảng cách phát hiện | 5 mm
Nguồn sáng | Ánh sáng hồng ngoại | Nguồn sáng | Ánh sáng hồng ngoại
Đèn báo (LED) | Ngõ ra: đèn LED màu đỏ 2 chế độ: LIGHT ON: đèn sáng (có vật) & ngược lại DARK ON: đèn tắt (có vật) & ngược lại | Đèn báo (LED) | Ngõ ra: đèn LED màu đỏ 2 chế độ: LIGHT ON: đèn sáng (có vật) & ngược lại DARK ON: đèn tắt (có vật) & ngược lại

## PR12-4DN
Mã cảm biến | PR12-4DN
Thiết kế ngõ ra | 3 dây DC, NPN hở
Điện áp hoạt động | 12 - 24 VDC
Dòng điện tiêu thụ | ≤10mA
Thời gian đáp ứng | 2ms
Khoảng cách phát hiện | 4mm
Khoảng cách thiết lập | 0mm-2.8mm
Đèn báo (LED) | Ngõ ra: đèn LED màu đỏ Khi có vật, đèn LED sáng
Mã cảm biến | PR12-4DN
Thiết kế ngõ ra | 3 dây DC, NPN hở
Địa chỉ PLC | X41: S3 Prese And Push QTY Tray To Holder Snr
Điện áp hoạt động | 12 - 24 VDC
Dòng điện tiêu thụ | ≤10mA
Thời gian đáp ứng | 2ms
Khoảng cách phát hiện | 4mm
Khoảng cách thiết lập | 0mm-2.8mm
Đèn báo (LED) | Ngõ ra: đèn LED màu đỏ Khi có vật, đèn LED sáng

## MSMD012G1U
Mã thiết bị | MSMD012G1U
Điện áp định mức | 200 VAC
Dòng điện định mức | 1.1Arms (Max: 4.7A(o-p))
Công suất định mức | 100W
Loại động cơ | Quán tính thấp
Tốc độ quay định mức | 3000 r/min (Max: 5000 r/min)
Tần số định mức | 200Hz
Momen xoắn định mức | 0.32 Nm (Max: 0.95 Nm)
Tỷ lệ mômen quán tính khuyến nghị của tải và rotor | ≤ 30
Tải trọng hoạt động cho phép | 68.6N (Tải trọng hướng tâm) 58.8N (Tải trọng đẩy hướng A & hướng B)
Momen quán tính của rotor | 0.051×10^(-4) kg×m²
Mã thiết bị | MSMD012G1U
Địa chỉ PLC | Y3: S1 Z-Axis Fill Up/Dn
Điện áp định mức | 200 VAC
Dòng điện định mức | 1.1Arms (Max: 4.7A(o-p))
Công suất định mức | 100W
Loại động cơ | Quán tính thấp
Tốc độ quay định mức | 3000 r/min (Max: 5000 r/min)
Tần số định mức | 200Hz
Momen xoắn định mức | 0.32 Nm (Max: 0.95 Nm)
Tỷ lệ mômen quán tính khuyến nghị của tải và rotor | ≤ 30
Tải trọng hoạt động cho phép | 68.6N (Tải trọng hướng tâm) 58.8N (Tải trọng đẩy hướng A & hướng B)
Momen quán tính của rotor | 0.051×10^(-4) kg×m²

## TN16X125S
Mã thiết bị | TN16X125S
Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
Áp suất vận hành | 0.15 MPa - 1 MPa
Đường kính piston | 16 mm
Hành trình piston | 125 mm
Mã thiết bị | TN16X125S | Mã thiết bị | TN16X125S
Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí | Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
Địa chỉ PLC | Y34: S2 EPS Tray Located | Địa chỉ PLC | Y44: S3 Locating EPS Tray
Áp suất vận hành | 0.15 MPa - 1 MPa | Áp suất vận hành | 0.15 MPa - 1 MPa
Đường kính piston | 16 mm | Đường kính piston | 16 mm
Hành trình piston | 125 mm | Hành trình piston | 125 mm

## TN10X60S
Mã thiết bị | TN10X60S | Mã thiết bị | TN10X60S
Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí | Địa chỉ PLC | Y24: S3 Error EPS Tray Holding
Áp suất vận hành | 0.2 MPa - 1 MPa | Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
Đường kính piston | 10 mm | Áp suất vận hành | 0.2 MPa - 1 MPa
Hành trình piston | 160 mm | Đường kính piston | 10 mm
|  | Hành trình piston | 160 mm

## ACQ63X50SB
Mã thiết bị | ACQ63X50SB
Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
Áp suất vận hành | 0.15 MPa - 1 MPa
Đường kính piston | 63 mm
Hành trình piston | 50 mm
Mã thiết bị | ACQ63X50SB
Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
Địa chỉ PLC | Y6: S2 Carry Cap Up Y7: S2 Carry Cap Dn
Áp suất vận hành | 0.15 MPa - 1 MPa
Đường kính piston | 63 mm
Hành trình piston | 50 mm
Mã thiết bị | ACQ63X50SB
Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
Địa chỉ PLC | Y16: S3 Carry Cap Up Y17: S3 Carry Cap Dn
Áp suất vận hành | 0.15 MPa - 1 MPa
Đường kính piston | 63 mm
Hành trình piston | 50 mm

## TN10X20S
Mã thiết bị | TN10X20S
Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
Áp suất vận hành | 0.2 MPa - 1 MPa
Đường kính piston | 10 mm
Hành trình piston | 20 mm
Mã thiết bị | TN10X20S
Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
Địa chỉ PLC | Y5: S1 Dry Sys-2 Tray Holding
Áp suất vận hành | 0.2 MPa - 1 MPa
Đường kính piston | 10 mm
Hành trình piston | 20 mm
Mã thiết bị | TN10X20S
Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
Địa chỉ PLC | Y32: S2 Capped Locating Pin
Áp suất vận hành | 0.2 MPa - 1 MPa
Đường kính piston | 10 mm
Hành trình piston | 20 mm
|  | Mã thiết bị | TN10X20S
Mã thiết bị | TN10X20S | Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí | Địa chỉ PLC | Y11: S3 Pending Pin Cyl
Địa chỉ PLC | Y20: S1 Dry Sys-1 Tray Holding | Áp suất vận hành | 0.2 MPa - 1 MPa
Áp suất vận hành | 0.2 MPa - 1 MPa | Đường kính piston | 10 mm
Đường kính piston | 10 mm | Hành trình piston | 20 mm
Hành trình piston | 20 mm

## SAI63X100
Mã thiết bị | SAI63X100
Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
Áp suất vận hành | 0.15 MPa - 1 MPa
Đường kính piston | 63 mm
Hành trình piston | 100 mm
Mã thiết bị | SAI63X100
Phương thức hoạt động | 2 ngõ cấp khí
Địa chỉ PLC | Y14: S1 Dry Sys-2 Cyl Up Y15: S1 Dry Sys-2 Cyl Dn
Áp suất vận hành | 0.15 MPa - 1 MPa
Đường kính piston | 63 mm
Hành trình piston | 100 mm